## 检验标准卡模板格式
爱义达（厦门）医护科技有限公司 Ayida (Xiamen) P&C Technology Co., Ltd.
巡检记录表 Inspection Record Form
产品名称 Product Name |  |  |  | 产品品号 Product Part Number |  |  |  |  | 生产设备编号 Production Equipment Number
生产批号 Production Batch Number |  |  |  | 生产日期 Manufacture Date |  |  |  |  | 巡检人员 Inspection Personnel
巡检日期 Inspection Date | 时间段 Time Slot | 打板 Boarding | [5 empty] | 装小包 Packing Small Bags | 封口 Sealing | 成品包装 Finished product packaging |  | 备注 Notes 不合格信息 Nonconformance information
|  | 外观 Appearance | 尺寸 Size | 耳带线焊接 Ear loop welding | 鼻夹 Nose clip | 破洞 Holes | △P或阻力 ΔP or resistance |  |  | 合格证 Certificate of Conformity | 标识 Identification
8:00-10:00
10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:30
备注：巡检时间为每两小时一次 Note: Inspection occurs once every two hours
表单编号 Form No.: AYD/QR-19-03 A0

## 模板1 (hidden)
大博医疗科技股份有限公司 QC工程表 |  |  | 产品名称 | 金属骨针GZLW02SJA |  | 生产批号 |  |  | 受控编号 | DE-WI-QC-10253
|  |  | 产品图纸编号 | 10253 |  |  |  |  | 版本号 | B/0
|  |  | 产品规格 | / |  | 机台号 |  |  | 页码
|  |  | 材料名称 | Ti-6Al-4V |  | 工序 |  |  | 生产日期
序号 | 工序名称 版本号 | 检验项 目要求 | 检验方法 | 班别： 首件结果 |  | 判定 |  |  |  | 操作员确 认时间 | 检验员确认时间 | 不合格描述及处置
|  |  |  | 自检 | 复检 | 操作员判定签名 |  | 检验员判定签名
* | 性能测试 | MPa≥960 | 电子万能 实验仪 |  |  | □合格 □不合格 |  | □合格 □不合格
10 | 尺寸 | ①*Φ30-0.05 | 卡尺 |  |  | □合格 □不合格 |  | □合格 □不合格
④L+0.20
⑫3-2.6+0.05-0.02
/16
|  | ⑥**Φ30-0.03 | 千分尺
|  | ⑤15° | 影像测量仪
⑦0.17
⑧0.38
⑨0.06+0.040
③L1
03-120°
20 | 功能 | 实配性 | □检具1
□检具2
□检具3
□检具4
□检具5
□产品实配
30 | 外观 | 外观
表面粗糙度
□其它/备注
批准: |  |  | 审核: |  |  | 会签 | 开发： |  |  | 制作：
工程：
注： 1、打“**”为技术要求尺寸，打“*”为重点检测尺寸。 2、检验类别：全检、抽检依据《过程控制抽样计划作业指引》(DE-WI-PG-286)文件。 3、依据开发工程图纸识别标的技术要求尺寸及重点尺寸序号进行制作QC工程表，其余标序尺寸首件按图纸要求检测。 4、未标注尺寸公差按图纸线性公差执行。 5、QC工程表的编制更改受控流程依据《QC工程表编制和管控规定》 （DE-WI-PG-314）。 6、依据《尺寸调机及首件确认作业指引》（DE-WI-PG-278）进行首件管控。 7、QC工程表工序未体现（检验项目/要求）依据相对应的检验规范执行。 8、测量工具精度：带表卡尺（测量精度0.02mm）、数显卡尺（测量精度0.01mm）、数显千分尺（测量精度0.001mm）、数显高度尺（测量精度0.01mm）