初始污染菌检验记录

Initial Contaminant Microorganism Inspection Record

| 供试品名称 Name of specimen |  |  |  |  |  |  | 规格型号 Specifications and Models |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 Materials | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 Quantity |  |  | 批 号 Batch No. |  |  |  |  |  |  | 稀释/洗脱液 Diluent/Elution fluid |  |  | 0.9%氯化钠 0.9% sodium chloride |  |  |  | SIP | 10g |  |
| 检验依据 Inspection Criteria | AYD/QC-024 |  | 品 号 Product No |  |  |  |  |  |  | 温 度 Temperature |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 Relative Humidity |  |  |
| 细菌 Bacteria | 培养基名称/ Name of medium/ 配制批号 Batch number |  | NA/ |  |  |  |  |  |  | 培养温度和时间 Incubation temperature and time |  |  |  | 33℃ 48h |  |  |  |  |  |
| 大肠菌群 Coliforms |  |  | LB/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33℃ 24h |  |  |  |  |  |
| 绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa |  |  | SCDLP/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33℃ 24h |  |  |  |  |  |
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus |  |  | SCDLP/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33℃ 24h |  |  |  |  |  |
| 溶血性链球菌 Hemolytic Streptococcus |  |  | DB/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33℃ 24h |  |  |  |  |  |
| 培养箱名称/编号 Incubator name/number |  |  | □ 霉菌培养箱 □ Mold incubator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真菌 Fungi | 培养基名称/ Name of medium/ 配制批号 Batch number |  | SDA/ |  |  |  |  |  |  | 培养温度和时间 Incubation temperature and time |  |  |  | 23℃ 7天 23°C 7 days |  |  |  |  |  |
| 培养箱名称 Incubator name |  |  | ⬜生化培养箱 ⬜ Biochemical incubator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 Inspection Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告日期 Report Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 Technical Requirements | 细菌菌数总数（cfu/g） Total bacterial count (cfu/g) |  |  | 大肠菌群 Coliforms |  |  |  | 绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa |  |  | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus |  |  |  | 溶血性链球菌 Hemolytic Streptococcus |  |  | 真菌 Fungi |  |
|  | 医用防护口罩：≤200；其他口罩：≤100 Medical protective masks: ≤200; other masks: ≤100 |  |  | 不得检出 Not detected |  |  |  | 不得检出 Not detected |  |  | 不得检出 Not detected |  |  |  | 不得检出 Not detected |  |  | 不得检出 Not detected |  |
| 检测结果 Test Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供试品编号 Test Specimen Number | 细菌菌数总数（cfu/g） Total bacterial count (cfu/g) |  | 真菌 Fungi （cfu/g） (cfu/g) |  |  | 大肠菌群 Coliforms |  |  | 绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa |  |  | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus |  |  |  | 溶血性链球菌 Hemolytic Streptococcus |  |  | 判定 Determination |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴性对照 Negative control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论：经检验，该供试品细菌总数 ，真菌、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌均未检出， □符合 □不符合 要求。 Conclusion: Tested results show that the total bacterial count of the sample is , and fungi, coliforms, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and hemolytic streptococci were not detected. □Compliant □Non-compliant with the requirements. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：NA：营养琼脂培养基 LB、乳糖胆盐发酵培养基 SDA：沙氏葡萄糖琼脂培养基 Remarks: NA: Nutrient agar medium LB: Lactose bile salt fermentation medium SDA: Sabouraud dextrose agar medium SCDLP：SCDLP培养基 DB：葡萄糖肉汤培养基 “﹢”表示阳性，“-”表示阴性。 SCDLP: SCDLP medium DB: Glucose meat broth medium “+” indicates positive, “-” indicates negative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准/日期Approved / Date:                                           检验/日期Inspected / Date: