## PH计
爱义达（厦门）医护科技有限公司 Ayida (Xiamen) P&C Technology Co., Ltd.
仪器维护保养记录表 Instrument Maintenance and Servicing Record Form
仪器名称：PH计 Instrument name: pH meter 年Year 月Month
序号 No. | 保养点检项目 Maintenance Inspection Items | 保养周期 Maintenance Interval |  |  | 保养日期 Maintenance Date
|  | 日 Day | 周 Week | 月 Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 环境温度是否在5-35℃ 湿度≦85% Is the ambient temperature between 5–35°C and humidity ≤85% | ■
2 | 是否保存在清洁的环境中 Is it kept in a clean environment | ■
3 | 是否保持电极的玻璃球泡在湿润的条件下 Is the electrode glass bulb kept moist | ■
4 | 电极的电导极常数是否准确 Is the electrode's conductance constant accurate? |  | ■
保养人 Maintenance Personnel
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。 Notes: 1. The instrument must be maintained before work each day. 2. Mark "√" for normal, "×" for abnormal.
GL/F/QC-16 A1

## 电子万能试验机
仪器维护保养记录表
仪器名称：电子万能试验机 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 保持工作台面、仪器清洁 | ■
2 | 运行开关是否在关闭 | ■
3 | 试验机连接的计算机是否有关闭 | ■
4 | 检验电源开关、按键、显示屏是否正常 |  | ■
5 | 测试仪器各固定连接件是否松动、变形 |  | ■
6 | 试验机夹具是否有损坏现象 |  | ■
7 | 拉试验机夹具所显示的力值是否有效 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 空
仪器维护保养记录表
仪器名称： 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 可程式恒温恒湿箱
仪器维护保养记录表
仪器名称：可程式恒温恒湿箱 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 保持工作台面、仪器清洁 | ■
2 | 运行开关是否在关闭档 | ■
3 | 检验电源开关、按键、显示屏是否正常 | ■
4 | 开关门的胶边是否有损坏 | ■
5 | 测试仪器各固定连接件是否松动、变形 |  | ■
6 | 加湿器和水盘需经常清洗 |  | ■
7 | 检查冷冻机（散热器）的清洁 |  |  | ■
8 | 检查箱体内的湿布是否干净和变硬 |  |  | ■
9 | 湿球水位的检查与调整 |  |  | ■
10 | 水路是否有漏水现象 |  |  | ■
11 | 加湿器的储水应定期更换 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电子称
仪器维护保养记录表
仪器名称：CP-214电子称 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 保持工作台面、仪器清洁 | ■
2 | 运行开关是否在关闭档 | ■
3 | 检验电源开关、按键、显示屏是否正常 | ■
4 | 检查水平小珠是否在水平位置 | ■
5 | 开机前天平上是否有放置未取的称量物品 | ■
6 | 工作环境：温度:10-30℃ 湿度：15%-80% | ■
7 | 玻璃罩是否都有关闭 | ■
8 | 测试仪器各固定连接件是否松动、变形 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 拉力机
仪器维护保养记录表
仪器名称：电子万用拉力机 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 保持工作台面、仪器清洁 | ■
2 | 运行开关是否在关闭 | ■
3 | 拉力机连接的计算机是否有关闭 | ■
4 | 检验电源开关、按键、显示屏是否正常 |  | ■
5 | 测试仪器各固定连接件是否松动、变形 |  | ■
6 | 拉力机夹具是否有损坏现象 |  | ■
7 | 拉力机夹具所显示的力值是否有效 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 8130
仪器维护保养记录表
仪器名称：TSI-8130 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 气溶胶发生器加注溶液 | ■
2 | 干燥气路集水器 | ■
3 | 清洗混合歧管和混合腔 |  | ■
4 | 清洗流量计 |  | ■
5 | 滑筒阀清洁 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 合成血液穿透试验仪
仪器维护保养记录表
仪器名称：合成血液试验仪 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁 | ■
2 | 是否有气源 | ■
3 | 水泵是否可用 |  | ■
4 | 表头的压力是否准确 |  | ■
5 | 加压时，不允许有响声 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电热恒温鼓风干燥箱
仪器维护保养记录表
仪器名称：电热恒温鼓风干燥箱 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁，干净 | ■
2 | 设定的温度不得高于200℃ | ■
3 | 干燥箱内是否有物品或物品拥挤现象 |  | ■
4 | 设定的温度温度是否和实际的温度一致 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电热恒温培养箱
仪器维护保养记录表
仪器名称：电热恒温培养箱 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器用干布清洁、保持干净 | ■
2 | 按键是否灵敏 |  | ■
3 | 温度是否准确 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 数显电导率仪
仪器维护保养记录表
仪器名称：数显电导率仪 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 环境温度是否在5-35℃ 湿度≦85% | ■
2 | 是否保存在清洁的环境中 | ■
3 | 电极的电导极常数是否准确 |  |  | ■
4
5
6
7
8
9
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 倾斜式微压计
仪器维护保养记录表
仪器名称：倾斜式微压计 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁干净 | ■
2 | 是否在水平位置 | ■
3 | 正负压的旋纽是否可以转动 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 可见分光光度计
仪器维护保养记录表
仪器名称：可见分光光度计 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器的清洁 | ■
2 | 检验仪器样品室内是否积存溢出溶液 | ■
3 | 盛有测试溶液的比色皿不宜在样品室内久置 | ■
5 | 是否有盖防尘罩 | ■
4 | 比色皿的透明面是否有损坏的现象 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 阻燃性能测试仪
仪器维护保养记录表
仪器名称：阻燃性能测试 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 电源是否可用 | ■
2 | 仪器按键是否灵敏 | ■
3 | 检查燃气管路是否有泄漏现象 |  | ■
4 | 保持仪器清洁 |  | ■
5 | 内部零部件是否有损坏现象 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 白度计
仪器维护保养记录表
仪器名称：白度计 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁干净 | ■
2 | 工作环境无腐蚀性气体 | ■
3 | 检测黑白筒及工作白板是否有污染 |  | ■
4 | 仪器的旋纽是否可以转动 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 数显酸度计
仪器维护保养记录表
仪器名称：数显酸度计 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器的清洁 | ■
2 | 环境温度是否在5-35℃ 湿度≦85% | ■
3 | 是否保存在清洁的环境中 | ■
4 | 电极的电导极常数是否准确 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电子天平 KDF-500
仪器维护保养记录表
仪器名称：电子天平 （KDF-500) 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 是否有超载现象 | ■
2 | 电源是否可用 | ■
3 | 仪器清洁 | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电子天平 2
仪器维护保养记录表
仪器名称：电子天平（KD-TBC-150M） 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 是否有超载现象 | ■
2 | 电源是否可用 | ■
3 | 仪器清洁 | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 荧光检测仪
仪器维护保养记录表
仪器名称：荧光检测仪 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁干净 | ■
2 | 是否有紫外线光 |  | ■
3 | 按键是否灵敏 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 磁力搅拌器
仪器维护保养记录表
仪器名称：磁力搅拌器 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 清洁干净 | ■
2 | 搅拌子是否可以转动 |  | ■
3 | 电源和仪器档位是否有关闭 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 显微镜
仪器维护保养记录表
仪器名称：显微镜 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 镜头上是否有灰尘 | ■
2 | 仪器是否干净 | ■
3 | 仪器的零部件是否齐全 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 箱式电阻炉
仪器维护保养记录表
仪器名称：箱式电阻炉 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器的清洁 | ■
2 | 接线头的连接是否良好 | ■
3 | 使用环境低于40℃ 湿度低于90% | ■
4 | 仪器位置保持平衡 | ■
5 | 温度指示仪指针运动有无卡住、滞呆现象 |  | ■
6 | 仪器的温度升到设定温度是否准确 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 老化实验箱
仪器维护保养记录表
仪器名称：老化实验箱 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器的清洁 | ■
2 | 良好的接地装置 | ■
3 | 仪器温度是否和设定的温度一致 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 压力灭菌锅
仪器维护保养记录表
仪器名称：压力灭菌锅 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 是否有放置在金属凳子上 | ■
2 | 容器内是否有水 | ■
3 | 室内是否通风干燥 | ■
4 | 调压器的压力在使用时，电压不得超过220V，连接的电路是否接地 |  | ■
5 | 连接仪器管路上的电线是否有损坏 |  | ■
6 | 压力表是否在有效的检定期内 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 风速测定仪
仪器维护保养记录表
仪器名称：风速测定仪 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁干净 | ■
2 | 不使用时，是否有把电池卸下 |  |  | ■
3 | 通电后，电源指针是否准确 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 尘埃离子计数器
仪器维护保养记录表
仪器名称：尘埃粒子计数器 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 是否在10-35℃ 的环境下，≦75%的温度保存和工作 | ■
2 | 仪器打开是否可以转动 |  |  | ■
3 | 仪器按说明书自检是否可以使用 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 浮游菌采样器
仪器维护保养记录表
仪器名称：浮游菌采样器 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 使用和保存的环境 10-35℃ | ■
2 | 使用完成后，用酒精将“采样头”和“保护盖”擦洗干净 |  | ■
3 | 仪器电量是否充足（仅为一格时，需要充电） |  |  | ■
4 | 每月至少使用一次 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 大气采样器
仪器维护保养记录表
仪器名称：大气采样器 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器清洁干净 | ■
2 | 玻璃的容器是否有损坏 | ■
3 | 按键是否灵敏 |  | ■
4 | 仪器的连接是否正确 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 万用电炉
仪器维护保养记录表
仪器名称：万用电炉 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 打开电源时电炉丝是否可以正常发热 | ■
2 | 电炉旁是否有可以比较容易燃烧的物品 | ■
3 | 是否有可更换的炉丝 |  |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 数显恒温水浴锅
仪器维护保养记录表
仪器名称：数显恒温水浴锅 | [27 empty] | 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 设定温度是否低于99.9℃ | ■
2 | 水位是否没过板盖 | ■
3 | 电源是否可用 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1

## 电热蒸馏水器
仪器维护保养记录表
仪器名称：电热蒸馏水器 年 月
序号 | 保养点检项目 | 保养周期 |  |  | 保养日期
|  | 日 | 周 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 仪器是否清洁 | ■
2 | 仪器内部是否将存水排尽 |  | ■
3 | 桶壁、电热管表面、冷凝器外壳的内壁、回水管位置的清洁 |  | ■
保养人
备注：1.每日上班前需对仪器进行维护保养。 2.正常“√”，不正常“×”。
GL/F/QC-16 A1